## Gen.-Wizard xC
Generator Wizard xControl, Software Release 4V45
1. Page: Technology | 2. Page: Engine type | 3. Page: Winding type (Backend) | 4. Page: Start system (Battery) | 5. Page: Current sensor | 6. Page: Stop solenoid
Basic - non SAEJ1939
| KU PMS Z482 | 1ph 8kVA 230V 50Hz | 12V System | CYHCS-200A | ETR
| KU PMS Z602 | 1ph 10kVA 230V 50Hz | 24V System | HO 100-0100 | ETS
| KU PMS V1505 | 1ph 12kVA 230V 50Hz |  | HO 250-0250 | No stop solenoid
| KU PMS V1505T | 1ph 13kVA 230V 50Hz
| KU PMS D722 | 1ph 15kVA 230V 50Hz
| KU PMS D902 | 1ph 18kVA 230V 50Hz
| KU PMS D1105 | 1ph 24kVA 230V 50Hz
| KU PV Z482 | 1ph 30kVA 230V 50Hz
| KU PV Z602 | 1/30kVAIC 230V 50Hz
| KU PV D722 | 1/32kVAIC 230V 60Hz
| KU PV V1505 | 3ph 8kVA 230V 50Hz
| KU PV V1505T | 3ph 10kVA 230V 50Hz
| KU PV D902 | 3ph 12kVA 230V 50Hz
| KU PV D1105 | 3ph 15kVA 230V 50Hz
| B160486 P35/4PMS | 3ph 20kVA 230V 50Hz
| MV/L2E10, 1k30D01 | 3ph 24 kVA 230V 50Hz
| MV/L3E15, 1k30D01 | 3ph 30kVA 230V 50Hz
| HATZ J1939 | 3/30kVAIC 230V 50Hz
| IVECO J1939 analog | 3/30kVAIC 350V 400Hz
| LO PMS LDW2204 | 3/8kVA42V 400Hz
| LO PV LDW2204 | 3/8kVA42V 300Hz FM
3ph 40kVA 230V 50Hz
Hatz - SAEJ1939
| 4H50TI | P40x | 12V System | CYHCS-200A | ETR
| 4H50TI (slow) | P40x/4 | 24V System | HO 100-0100 | ETS
|  | P50x |  | HO 250-0250 | No stop solenoid
P50x/4